## List1
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
PREDRAČUN: DOBAVA EPRUVET IN PRIBORA ZA VENOZNI IN KAPILARNI ODVZEM KRVI ZA OBDOBJE 4 LET
PODATKI NAROČNIKA |  |  |  | PODATKI PONUDNIKA
Zap. št. | Predmet naročila | Letna količina | Enota mere | Šifra artikla | Pakiranje ponudnika | Cena brez DDV/ pakiranje ponudnika | Cena na EM naročnika brez DDV | % DDV | Cena/EM naročnika z DDV | Skupna cena brez DDV (2 decimalni mesti) | Skupna cena z DDV (2 decimalni mesti) | Proizvajalec in komercialni naziv blaga | Kataloška številka proizvajalca
1 | Epruveta brez dodatka 3 do 4 ml 13x75 mm, plastična | 1000 | KOM
2 | Epruveta za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije 3 do 4ml, 13x75 mm, plastična | 20000 | KOM
3 | Epruveta za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije 2 do 3ml, 13x75 mm, plastična | 5000 | KOM
4 | Epruveta za hematologijo K2EDTA 2 ml 13x75 mm, plastična | 5000 | KOM
5 | Epruveta za hematologijo K2EDTA 3ml 13x75 mm, plastična | 17000 | KOM
6 | Epruveta za hematologijo K2EDTA 6 ml 13x100 mm, plastična | 100 | KOM
7 | Epruveta 4NC za SR Na-citrat 3.2% 2 ml 13x75 mm, plastična | 5000 | KOM
8 | Epruveta 9NC za koagulacijo Na-citrat 3.2% 1,8 do 2 mL 13x75 mm, plastična | 900 | KOM
9 | Igla za vakumski odvzem krvi, rumena 20G (0.9 x 38mm) | 200 | KOM
10 | Igla za vakumski odvzem krvi, zelena 21G (0.8 x 38mm) | 24000 | KOM
11 | Varnostni metuljček 21G (0.80 x 19mm), z luer adapterjem | 30 | KOM
12 | Sistem za varen enkraten odvzem krvi v kompletu z iglo in nastavkom za epruveto | 500 | KOM
13 | Žilna preveza za enkratno uporabo brez lateksa | 100 | KOM
14 | Žilna preveza, elastični, klip sistem, za večkratno uporabo, z možnostjo razkuževanja | 20 | KOM
15 | Nastavek za pripravo krvnega razmaza s kovinsko konico | 100 | KOM
16 | Plastično držalo za igle za večkratno uporabo z možnostjo dezinfekcije na izmet | 20 | KOM
17 | Držalo za igle za enkratno uporabo, zaklep na držalu | 500 | KOM
18 | Mikroepruveta K2EDTA z razširjenim vratom in integriranim lijačkom 250/500 µl | 1600 | KOM
19 | Epruveta za kapilarni odvzem krvi K2EDTA 250/500 µl, 13x75 mm, plastična | 200 | KOM
20 | Mikroepruveta za kapilarni odvzem z gelom 500 µl | 200 | KOM
21 | Lancete varnostne z zarezo 1,5x1,5 mm s samosprožilnim mehanizmom | 900 | KOM
22 | Lancete varnostne z zarezo 1,5x2 mm s samosprožilnim mehanizmom | 700 | KOM
[10 empty] | 0 | 0
DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA:
1 | Pribor in epruvete za odvzem venske krvi morajo biti ponujene kot celoviten sistem enega proizvajalca in morajo biti med seboj kompatabilni.
2 | Sistem za odvzem krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami), skladno z določili
Uredbe o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UL RS, št. 46/13).
3 | Medicinski pripomočki za vakumski odvzem krvi, ki so v kontaktu s pacienti in medicinskim osebjem, ne smejo vsebovati lateksa.
4 | Epruvete za vakumski odvzem venske krvi morajo biti kompatibilne z analizatorji: Siemens Dimension EXL 200, Mindray BC-6200, Sysmex CA 600
in centrifugami: Centic 400R, Centric 400 proizvajalca Tehtnica Železniki.
5 | Material za epruvete ne sme odpuščati sestavin in ne sme vplivati na sestavo bioloških vzorcev krvi.
6 | Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca.
7 | Epruvete z gelom-bariera minimalno 48 ur, gel mora biti inerten za analizo sestavin seruma.
8 | Barve zamaškov morajo ustrezati mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah.
9 | Zamaški epruvet morajo biti sestavljeni iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, na katerega se ne prijema kri.
10 | Zamaški morajo biti izdelani tako, da onemogočajo aerosol efekt pri odpiranju.
Pri penetraciji aspiracijske igle zamašek ne sme puščati mikrodelcev gume.
11 | Na epruvetah mora biti vgrajen zaščitni sistem z možnostjo enoročnega odpiranja. Stabilnost podtlaka in prebodnost zamaška mora biti
potrjena s certifikatom ali preizkušena v klinični praksi.
12 | Vse epruvete morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka /antikoagulanta, kataloško in
serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
13 | Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno postavijo na delovno mesto; s podstavkom.
14 | Nosilec z navojem za iglo, s katerega enostavno in varno odstranimo uporabljeno iglo.
15 | Mikroepruvete za kapilarni odvzem krvi morajo omogočati uporabo na analizatorju Mindray BC- 6200.
16 | Lancete za kapilarni odvzem morajo biti samosprožilne ob dotiku (contact activated), aktivacija varnostnega mehanizma mora biti
avtomatska. Lanceta mora zagotavljati predpisano globino vboda (do 2mm), za pridobitev zadostne količine krvi.
17 | Lanceta mora biti skladna s kriteriji za varni ostri pripomoček.
18 | Dobavitelj zagotovi varnostne liste za vse artikle, ki vsebujejo dodatke.
19 | Ponudnik mora na poziv naročnika omogočati testiranje ponujenih izdelkov; najmanj 20 kosov testnih vzorcev za vsak artikel oz. po dogovoru z naročnikom.
Datum:
Žig in podpis ponudnika: