## rekapitulacija skupna
REKAPITULACIJA
PISARNA
1. GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | 22% | ddv | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0

## rekapitulacija grad.- obrt. del
POPIS DEL GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
PISARNA
* Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so nevedeni samo primeroma (kot npr.) zaradi
določitve kvalitete.
* S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z nadomestnimi, ki morajo imeti enako ali
boljšo kvaliteto.
* Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi in veljavnimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega
stanja.
* Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le
teh v rekapitulacijo.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh
elementov po končanih delih.
* Pred izvedbo del je potrebno preveriti in se uskladiti z obstoječim stanjem ter vsekmi mikrolokacijami
opreme in priključkov na objektu.
REKAPITULACIJA
PISARNA
A. GRADBENA DELA:
I PREDDELA |  |  |  | 0
II ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
0
B. OBRTNIŠKA DELA
I MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
II PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
III OSTALA DELA |  |  |  | 0
IV OPREMA |  |  |  | 0
0
GRADBENA + OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
DDV |  | 0.22 |  | 0
0

## preddela
I PREDDELA
UREDITEV GRADBIŠČA |  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
1 | Ureditev gradbišča s postavitvijo ograje, ureditvijo transportnih poti, ureditev deponij odpadnega materiala ter vsemi potrebnimi deli za ureditve gradbišča (gradbišče skupne površine cca 22,5 m2). Pomembno: Dela se izvajajo v času obratovanja objekta, trasportne poti, deponije in čas del obvezno uskladiti z vodstvom zavoda! | kpl | 1 |  | 0
RUŠITVENA DELA, DEMONTAŽA OPREME, ODVOZ PORUŠENEGA MATERIALA
1 | Izklop elektrike v prostoru. | kpl | 1 |  | 0
2 | Odstranitev komplet pohištvene opreme iz prostora (pisarniške omare, 2 pisalni mizi, pisarniški stoli, predalniki,...) na deponijo v sklopu kompleksa zavoda - uskladiti z vodstvom. | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev ogledala s stensko lučjo, milnika, podajalnika papirnatih brisač iz prostora na deponijo v sklopu kompleksa zavoda - uskladiti z vodstvom. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža lesenega vratnega krila v lesenem podboju z odvozom na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. Vrata velikosti do 2 m2. | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža obstoječe nadometne elektične napeljave (klima naprava) vključno z začasno odstranitvijo klima naprave (vključiti tudi kasnejšo ponovno montažo) in z odvozom na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. Komplet. | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža obstoječe nadometne infra naprave vključno z vsem priključnim materialom in z odvozom na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. Komplet. | kpl | 1 |  | 0
6 | Odklop in demontaža obstoječih svetilk: stropna nadgradna svetilka dim. 1200/300 mm z odvozom na deponijo na gradbišču z razvrščanjem po vrsti odpadka. | kos | 2 |  | 0 | 80
7 | Odvoz porušenega materiala na končno deponijo v razdaljo do 20 km, ločeno po vrstah odpadka z nakladanjem materiala ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
0

## zidarska dela
II ZIDARSKA DELA
|  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
1 | Strojno dolbenje obst. stenskih in stropnih ometov na mestih za vodenje električnih kablov (podometna položitev) - dovod do novega mesta montaže obstoječe klima naprave, novo vodenje elektrike za računalnik, preureditev vezave stropnih svetil. Ocena: Cca 25 m; | kpl | 1 |  | 0
2 | Zametavanje sten in stropov po položitvi el. kablov, obdelava špalet po vgradnji vrat z apneno cementno malto, s pripravo malte ter vsemo potrebnimi deli in prenosi. | m2 | 4.5 |  | 0
3 | Vzidava vrat velikosti do 2 m2 | kos | 1 |  | 0
4 | Brušenje obstoječih in novih ometov sten in stropa (z odstranjevanjem starih nanosov barv) do stabilne podloge z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 70 |  | 0
0

## mizarska dela
I MIZARSKA DELA
|  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
LESENA VRATA
Pri vseh postavkah je upoštevana kompletna obdelava in morebitno barvanje izdelkov!
1 | Dobava in montaža enokrilnih, notranjih lesenih vrat dim. 0,91/2,05 m,v lesenem podboju, polno krilo. Zidarska odprtina 1,05/2,11 m; deb. stene 25 cm; Obdelava vrat: imitacija lesa - podobna obstoječim vratom v objektu. Oprema: nasadila, ključavnica, kljuka enaka ali podobna obstoječim v objektu (srednji cenovni razred). Vključno s talnim zaustavljavcem vrat. Pred dobavo oz. izdelavo vrat mere obvezno preveriti na mestu samem!
| 1xD | kos | 1 |  | 0
0

## pleskarska dela
II PLESKARSKA DELA |  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
Pleskarska dela splošno: Izvajalec pleskarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo pleskane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto pleskarskih del. Za pleskarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material priznanega izvora in kakovosti. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna, Vse pleskane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. Izvajalec pleskarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega pleskarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec pleskarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec pleskarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
1 | Priprava podlage za pleskanje in enobarvno barvanje vseh sten in stropa s paropropustno barvo (2x), kompletno z dobavo materiala, pripravo barve ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barvo sten in stropa določi investitor - dokončno izbiro barve potrdi investitor na podlagi vzorcev izbranega izvajalca. | m2 | 70 |  | 0
0

## ostala dela
III OSTALA DELA
|  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
1 | Zaključno čiščenje vseh prostorov po končanih posameznih delih (komplet čiščenje oken, zunanjih in notranjih okenskih polic, tal,…). | m2 | 19 |  | 0
2 | Dobava in montaža stropnega nadgradnega linijskega svetila (kot npr. BRIGHT DPL 24 W LED, 2160 lm, 3000 K, BELA), opremljeno z LED virom svetlobe in vgrajenim napajalnikom, bele barve. Moč LED vezja največ 24 W, tok 350 mA, 2160 lumnov, življenjska doba LED minimalno 50.000 ur, CRI>90 ter Mac Adams 3. Dimenzije 38 mm X 74 mm X 1128 mm. Svetilka je opremljena z mikroprizmatično optiko (Diamond Prism LED) proti bleščanju, faktor UGR<19. Svetilki je priložena oprema za montažo in priklop. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A ++ Enakovredno kot naprimer: Proizvajalec: Esse-Ci Tip: Bright LED Vključno s predelavo obstoječe vezave svetil (sedaj vezava 3 svetil - 2 x 3 svetila; predvidena vezava po 2 svetili - 3 x 2 svetili) z vsemi potrebnimi deli, materialom in drobnim materialom.
|  | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža ogledala dim. 60/40 cm (srednji cenovni razred), brušeno, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža steklene etažere z nosilcema, širine 60 cm,, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža podajalnika za papirnate brisače zloženke in milnima, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Po izbiri investitorja. | kpl | 1 |  | 0
6 | Ponovna montaža obst. umivalnika kompletno s stoječo obst. enoročno mešalno baterijo, z vsemi potrebnimi ventili, rozetami, povazavami, sifonsko garnituro montažnim in tesnilnim materialom ter vsemi potrebnimi prenosi. | kpl | 1 |  | 0
7 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
0

## oprema
IV OPREMA
|  | EM | KOLIČINA | CENA NA EM | VREDNOST BREZ DDV
Vse dimenzije predvidene opreme je pred izdelavo potrebno preveriti na mestu samem in jih uskladiti s projektantom. Dokončno določitev barv in detajlov uskladiti s projektantom.
Ponudnik (izvajalec) opreme mora izpolniti okoljske zahteve, ki so zajete v prilogi 8. Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/14). Pohištvo mora biti proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.
1 | št. 1: Pisalna miza L oblike na kovinskem ali alu podnožju ("T" oblike), sestavljene iz delovne plošče iz kvalitetne in odporne iverne plošče ali iverala deb.28 mm. Delovna plošča obdelana z laminatom I.kvalitete (npr.Fundermax,.Egger ali podobno..). Delovna plošča ima zaključen rob vertikalne oblike, rob zaključen z abs trakovi deb. 3 mm. Miza ima izdelano izvrtino za prehod kablov ter dodatek za horizontalni in vertikalni razvod kabelske napeljave. Pisalna miza ima dodatek izdelan iz perforirane pločevine pritrjen ali na kovinske noge ali na spodnji del mizne plošče (za namestitev računalnika), prašno barvan, kovinske sive barve. Dim. mize 200(80) x 120 (80) x 75 cm; 1 x D; | kom | 1 |  | 0
2 | št. 1a: Pisalna miza kvadratne oblike na kovinskem ali alu podnožju ("T" oblike), sestavljene iz delovne plošče iz kvalitetne in odporne iverne plošče ali iverala deb.28 mm. Delovna plošča obdelana z laminatom I.kvalitete (npr.Fundermax,.Egger ali podobno..). Delovna plošča ima zaključen rob vertikalne oblike, rob zaključen z abs trakovi deb. 3 mm. Miza ima izdelano izvrtino za prehod kablov ter dodatek za horizontalni in vertikalni razvod kabelske napeljave. Dim. mize 80 x 80 x 75 cm; | kom | 1 |  | 0
3 | št. 1b: Zaključek pisalne mize fi 135 s kovinsko nogo, sestavljene iz delovne plošče iz kvalitetne in odporne iverne plošče ali iverala deb.28 mm. Delovna plošča obdelana z laminatom I.kvalitete (npr.Fundermax,.Egger ali podobno..). Delovna plošča ima zaključen rob vertikalne oblike, rob zaključen z abs trakovi deb. 3 mm. Dim. zaključka 135 x 105 x 75 cm; | kom | 1 |  | 0
4 | št. 2: Premični predalnik na gumijastih kolesih, s štirimi predali in cilindrično ključavnico, dim. 450/600/650 mm | kom | 2 |  | 0
5 | št. 3: Kovinska omara za fascikle - VISOKA, dim. 800/350/1800 mm, s petimi premičnimi policami, varjen, žgano lakiran korpus iz 0,8 mm debele jeklene pločevine. Vzvojno toga dvokrilna vrata s škatlasto ojačitvijo, tridelni zapah, zasučna varnostna cilindrična ključavnica s cilindrom z zamenljivim jedrom. Višinsko nastavljive noge za izravnavo neravnih tal. Barva po izbiri investitorja. | kom | 5 |  | 0
6 | št. 4: Kovinska omara GARDEROBNA OMARA - VISOKA dim. 800/350/1800 mm, garderoba in 3 kratke police, varjen, žgano lakiran korpus iz 0,8 mm debele jeklene pločevine. Z zgibnimi dvokrilnimi vrati (tihi zgibni mehanizem), tridelni zapah, zasučna varnostna cilindrična ključavnica s cilindrom z zamenljivim jedrom. Višinsko nastavljive noge za izravnavo neravnih tal. Barva po izbiri investitorja. | kom | 1 |  | 0
7 | št. 7: Poličnik iz plošč iz kvalitetne in odporne iverne plošče ali iverala deb.28 mm. Delovna plošča obdelana z laminatom I.kvalitete (npr.Fundermax,.Egger ali podobno..). Delovna plošča ima zaključen rob vertikalne oblike, rob zaključen z abs trakovi deb. 3 mm. Dim. poličnika 200 x 32 x 35 cm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in montažo; ; Višina montaže v dogovru z investitorjem. | kom | 1 |  | 0
8 | št. 5: Delovni stol - dobava in montaža delovnega stola kot npr. Ergoles model Sigma ali enakovredno (možnost regulacije sile nagibanja, višine sedežnega dela; nastavljiva ročna opirala; PVC podnožje; gumirana kolesa, oblazinjenje v tekstilno usnje - barvo določi projektant na osnovi vzorcev izbranega izvajalca. | kom | 1 |  | 0
9 | št. 6: Leseni stol - dobava in montaža lesenega stola kot npr. Ergoles model Ana ali enakovredno (podnožje krom; finalna obdelava laminat; barvo določi projektant na osnovi vzorcev izbranega izvajalca. | kom | 2 |  | 0
10 | Koš za papir - smeti, nizek iz nerjaveče pločevine ( cca 16L ) | kom | 1 |  | 0
0