## naslov
ISAN 12 d.o.o.
Ankaranska 5c
KOPER
investittor |  | OBČINA PIRAN
Verdijeva 2, Piran
objekt |  | PODPORNI ZID
ULICA IX.KORPUSA
PIRAN
del projekta |  | POPISI GRADBENIH DEL
faza projekta |  | PZI
datum | 2014-07-01
Iztok Kleibencetl
univ.dipl.inž.grad.

## Rekapitulacija
POPIS DEL
UREDITEV PROSTORA ZA DIGITALNI ZOBNI RTG IN ORTOPAN
NAROČNIK: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | RUŠITVENA DELA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | MAVČNOKARTONSKA DELA | 0
II. | GRADBENA DELA | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
IV. | TLAKARSKA DELA | 0
V. | MIZARSKA DELA | 0
VI. | ELEKTRO DELA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22%: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## Popis del
Splošne opombe:
1. | Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati: -popisi del služijo kot pripomoček za pripravo ponudbe! -pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost! -ponudnik mora pred oddajo ponudbe obvezno preveri ustreznost vnesenih formul v popisih del! V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
2. | Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati: -ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno. ) -vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča -vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi -vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij -ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih -negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov -vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu -dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih sredstev -dnevno čiščenje gradbišča po končanih delih in končno čiščenje objekta -po potrebinamestitev kontejnerja za gradbene odpadke
3. | Izvajalec je dolžan pred pričetkom del natačno pregledati teren in vso prejeto dokumentacijo ter obvestiti investitorja o morebitnih pomanjkljivostih oziroma neskladnjih! -O nameravanih posegih se je potrebno pogovoriti z investitorjem oziroma njegovo pooblaščeno osebo! -O vseh spremembah in odstopanjih med gradnjo je potrebno obvestiti investitorja oziroma njegovo pooblaščeno osebo! -Vse mere je potrebno preveriti na mestu samem! -Vse vidne elemente pred vgradnjo potrjuje investitor oziroma njegove pooblaščena oseba -Obračun se izvede po dejanskih stroških, katere odobri investitor oziroma njegova pooblaščena oseba. -V cenah po enoti je upoštevana postavitev PVC gradbiščne ograje v delu vghodna na gradbišče, gradbiščne table in opozorilnih tabel
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zaščita komunikacijskih površin ter odstranitev po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zaščita obstoječega finalnega tlaka pred poškodbami in umazanijo in odstranitev po končanih delih. | m2 | 9 |  | 0
3. | Odklop elektro inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA
Opombe:
Dela izvajati skladno z navodili statika.
Opomba: Pred izvedbo rušitev je potrebno pisarne odklopiti od električne napetosti.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem, demontažo vseh podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov.
V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem in sortiranjem na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)
V cenah po enoti je upoštevati zaščito tlakov, opreme, vgrajenih elementov in naprav (radiatorji, konvektorji), stavbega pohištva, ipd, ki se ohrani, pred poškodbami in umazanijo. V cenah po enoti je potrebno tudi upoštevati sprotno dnevno pospravljanje smeti, ruševin, odpadnega materiala, embalaže in čiščenje ter odvor na stalno deponijo.
1. | Pomoč pri odstranitvi obstoječe strojne in elektro opreme, naprav, pohištva. Obračun po dejansko porabljenem času in predhodnem naročilu s strani naročnika.
a. | PK | ur | 3 |  | 0
b. | prevoz kamion | ur | 1 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječe kermične obloge stene z odvozom ruševin na stalno deponijo. | m2 | 13 |  | 0
3. | Odstranitev obstoječega rastrskega stropa skupaj s podkonstrukcijo v območju mavčnokartonskih in steklenih sten, ki so predvidene za odstranitev. Vključno z odvozom na stalno deponijo. | m2 | 8.6 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati investitorja
Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.
V cenah po enoti je upoštevati zaščito tlakov, opreme, vgrajenih elementov in naprav, stavbega pohištva, ipd v območju delovnega prostora ter dostopih do delovnega mesta pred poškodbami in umazanijo. V cenah po enoti je potrebno tudi upoštevati sprotno dnevno pospravljanje smeti, ruševin, odpadnega materiala, embalaže in čiščenje ter odvor na stalno deponijo.
I. | MAVČNOKARTONSKA DELA
Opomba:
V cenah po enoti je upoštevati vse transporte, prevzeme izmer, zarisovanja, zaščito tlakov, opreme, vgrajenih elementov in naprav, stavbega pohištva, ipd. v območju delovnega prostora ter dostopih do delovnega mesta pred poškodbami in umazanijo. V cenah po enoti je potrebno tudi upoštevati sprotno dnevno pospravljanje smeti, ruševin, odpadnega materiala, embalaže in čiščenje ter odvor na stalno deponijo. Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrti, tehničnim poročilom ter standardi. Tipski kovinski profili, pritrdila, spojni in vezni material, vogalni ojačilni profili in bandažiranje, so zajeti v ceni. Vratne odprtine se ne odštevajo od površin, ker se na mestih vrat vgrajujejo ojačilni profili za tipska vrata za suhomontažne stene. inštalacijski preboji se ne odštevajo od površin, ker je v ceni zajet prehod inštalacij. Podkonstrukcija stenskih elementov mora biti z rastrom prilagojena višini in namenu prostorov.
1. | Zamenjava obstoječih poškodovanih polnil rastrskega stropa z enakimi. Izvedba po naknadnem dogovoru in potrdilu naročnika. | kos | 5 |  | 0
2. | Kompletna izvedba predelnih sten d=125mm, enojna kovinska podkonstrukcija d=75mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d=12,5mm, samonosna izolacija d=60mm iz kamene volne DP8, zvočna izolativnost Rw=52dB, bandažirano v kvaliteti K2, ojačitvijo izspostavljenih vogalov z Alu vogalnikom, višina stene do 3,60m. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za razne prehode instalacije, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti, obdelava stika nove stene z obstoječo. Sistem npr. Knauf ali enakovreden. | m2 | 2.5 |  | 0
| Doplačilo za izvedbo stene z dvojno oblogo iz svinčenih plošč | m2 | 2.5 |  | 0
3. | Obloga obstoječih sten z oblogo 2x svinčena obloga + 1xMK obloga kot DIAMANT plošča | m2 | 22 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja drsnih vrat po sistemu LOGO kaseta | kos | 1 |  | 0
| Doplačilo za oblogo vrat iz svinčenih plošč | m2 | 2 |  | 0
5. | Raznanepredvidenadela.Obračundelpodejanskoopravljenemčasuinporabi materiala ter po predhodni odobritvi s strani naročnika. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA
1. | Krpanje vdolbin potrebnih za uskladitev elektro inštalacij - svetil | m' | 10 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:
V cenah po enoti je upoštevati zaščito tlakov, opreme, vgrajenih elementov in naprav, stavbega pohištva, ipd v območju delovnega prostora ter dostopih do delovnega mesta pred poškodbami in umazanijo. V cenah po enoti je potrebno tudi upoštevati sprotno dnevno pospravljanje smeti, ruševin, odpadnega materiala, embalaže in čiščenje ter odvor na stalno deponijo.
1. | Slikanje novih mavčnokartonskih površin (stene) z 1x glajenejm in brušenjem površin 2x slikanjem s poldisperzijsko barvo v belem tonu in vmesnim kitanjem | m2 | 52.5 |  | 0
2. | Razna nepredvidena dela. Obračun del po dejansko opravljenem času in porabi materiala ter po predhodni odobritvi s strani naročnika. Ocena 7% od del. | % | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. | TLAKARSKA DELA
Opomba:
V cenah po enoti je upoštevati zaščito tlakov, opreme, vgrajenih elementov in naprav, stavbega pohištva, ipd v območju delovnega prostora ter dostopih do delovnega mesta pred poškodbami in umazanijo. V cenah po enoti je potrebno tudi upoštevati sprotno dnevno pospravljanje smeti, ruševin, odpadnega materiala, embalaže in čiščenje ter odvor na stalno deponijo.
1. | Izvedba novih zaokrožnic ob novi MK steni | m' | 5 |  | 0
2. | Razna nepredvidena dela. Obračun del po dejansko opravljenem času in porabi materiala ter po predhodni odobritvi s strani naročnika. Ocena 7% od del. | % | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. | MIZARSKA DELA
Opombe:
Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi investitor!
V cenah po enoti je upoštevati vse transporte, prevzeme izmer, zarisovanja, zaščito tlakov, opreme, vgrajenih elementov in naprav, stavbega pohištva, ipd v območju delovnega prostora ter dostopih do delovnega mesta pred poškodbami in umazanijo. V cenah po enoti je potrebno tudi upoštevati sprotno dnevno pospravljanje smeti, ruševin, odpadnega materiala, embalaže in čiščenje ter odvor na stalno deponijo.
1. | Izvedba delovne mize / police za postavitev računalniške enote | kos | 1 |  | 0
2. | Montaža RTG naprave. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. | ELEKTRO DELA
1. | Predelava javljanja požara kpl z montažo novega senzorja ter testom | kos | 1 |  | 0
2. | Premontaža obstoječih svetil zaradi izvedbe nove stene, kpl z začasno hrambo | kos | 1 |  | 0
3. | Ureditev novih stikal za prižiganje svetil v novem prostoru kpl z dobavo stikala in ustreznim ožičenjem | kos | 1 |  | 0
4. | Izvedba UTP priklopa RTG in kamer | kos | 2 |  | 0
5. | Dobava kamere za nadzor RTG sobe - model potrdi investitor | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0